1.工程部主任岗位说明书

[姓名/部门]代常占（工程部）

[工作分工]主管工程部整体日常工作

[岗位职责]

1.负责工程部全面管理工作；2.负责部门考勤工作；3.负责部门员工培训工作；4.负责校车调度及管理，协调各类用车、负责校车的运行维修及保养；5.负责维修业务接待、高压配电运行工作；7.完成领导交办的其他工作。

[日常工作任务]

一、工程维修方面：

1、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效地保障学校设备、设施安全经济地运行和建筑、装璜的完好。

2、总结和归纳运行和维修实践、制定和审定设备、设施及建筑装璜的预防性维修计划、更新改造计划且督促执行，保证学校设施不断完善，始终处于正常、完好状态。

3、制定定员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训，努力把工程部建成一支高水准、高效率、高服务质量的队伍。

4、全面负责工程部的节支运行、跟踪、控制所有水、电、燃气、燃油等的消耗并严格控制维修费用，保证学校最大限度的节能、节支。

5、根据学校生源情况及市场能源价格情况，提出节能运行的计划和运行维修费用预算。相关的市政工程的生产、调查、管理业务部门的关系，以获得良好的外部环境。

7、主持部门工作例会，协调班组工作。

8、负责协调学校的装饰、装修、改造工作；监督检查外单位施工质量与进度，对责任范围内完工的项目验收。

9、配合保安部搞好消防、安全工作。

10、直接和间接地考核员工，并对其工作做出指导和评估。

11、整理设备设施技术档案和维修档案。

12、随时接受并组织完成上级下达的其他工作指令。

二、车队方面：

1、服从物业公司办公室的领导，作好附校的交通运输工作。

2、合理调度车辆的正常使用，确保教育教学工作的顺利开展。

3、一切为学校利益着想，一切从员工利益着手，做好车辆的各项检查，加强思想教育，不断提高驾驶员的行车安全意思。

4、做好车辆钥匙使用记录、出车运行记录、车辆安检记录及班组工作信息通报等工作。

5、自觉遵守附校的“车辆使用及管理规定”，积极完成领导下达的各项工作任务。

[应聘要求]

有10以上工程维修工作经验，并持有高级工从业证明；性别男性；身体健康；相貌端正；无不良嗜好；年龄30-50岁之间。

2.工程部维修工岗位说明书

[姓名/部门] 李建明、胡团伟、王子斗、侯建、苏攀、崔杜科、李铭（工程部）

[工作分工] 根据部门主任工作安排，完成日常维修及检查工作

[岗位职责]

1.负责综合维修、高压配电运行、巡视；2.负责空调运行；负责综合维修、库房管理、小型焊修；3.负责综合维修、高压配电运行、巡视；4.负责综合维修、电梯设备设施巡视、弱电（电视、电话）管理；5.负责综合维修、负责工程部库房管理、负责体育馆运行机房管理；6.负责综合维修、负责房产巡检、工程部办公区安全、卫生。

[日常工作任务]

一、值班（运行）电工岗位职责：

1、严格按照配电操作规程，负责配电设备的运行监护，严守配电室的值班、交接班和人员进出配电室的有关规定，杜绝闲杂人员进入配电房，确保配电设备的安全运行。

2、按照配电设备维修保养规程，进行日常维护和例行保养。

3、坚守岗位，定期巡视检查配电运行仪表，认真抄录填写各种报表和运行记录。

4、负责做好配电室的安全防范措施，如门、窗、消防器材等，同时做好防范小动物的工作，确保安全运行。

5、当发生停电事件时，要立即与供电部门联系，问明停电原因和恢复时间，并做好准确记录。

6、负责保管好配电室的日用仪器、仪表和各类工具，做到器具准确，完好，取用方便。

7、负责配电室的设备和场地整洁、卫生、无杂物，机房内不得抽烟，吃零食，严禁将易燃易爆等危险品带入配电室。

8、发生事故时，值班人员应保持清醒头脑，按照操作规程及时排出故障；执行规范操作规程，做好倒闸操作工作。

9、服从部门主任工作指令，在需要时，协助其他人员做好工作。

10、完成上级下达的其他工作任务。

二、维修电工岗位职责：

1、对报修单要及时、准确无误的实施、完成。

2、负责校园内所有安全通道的照明灯及指示灯、室外广告灯的日常巡检。

3、负责学校内服务区域、办公区、客房、公共场所等室内外照明灯具，电器开关、插座的日常维修。

4、负责所有照明控制盘、开关箱的定期检查、清理和维修。

5、负责所有动力开关柜的定期检查、管理和日常维修。

6、负责小型改造工程的电器安装、改装。

7、负责节日喜庆活动室内外彩灯的安装配合工作、维护和检修。

8、配合弱电人员完成大型活动的布置工作。

9、负责各部门使用的小型电器的维修、鉴定。

10、配合其他人员对有关电器设备实施计划保养和维修。

11、完成上级下达的其他工作任务。

三、弱电工岗位职责：

1、负责学校电视系统、通讯设备正常运行，负责对系统设备制定和实施维护保养的计划。

2、负责对交换机进行定时测试。

3、配合保安部做好消防控制系统的维护保养、定期做消防试验，保证校园安全。

4、负责学校通讯、客房的电视线路、电话机的维修；对报修单要及时、准确地实施、完成。

5、负责机房内的清洁卫生工作。

6、在工作中要坚守岗位，勤查设备，发现故障立即排除，如果处理不了，应立即向部门主任汇报。

7、完成各级领导安排的其他工作。

四、装饰、装修工岗位职责：

1、严格按工作程序，保证维修单、工作指令单上规定的工作尽快地完成，做到准确、精巧、经济。

2、天花、玻璃、镜具、标志牌、指示牌的维护保养。

3、各种五金配件的修理、更换。

4、机电设备及其水管、通风管的维护。

5、各种地面贴面补修。

6、保证计划性维修工作指令的圆满完成。

7、始终保持工作区域的整洁和干净。

8、不断加强学习，努力提高自身的业务水平与服务意识。

9、完成经理安排的其他临时工作。

五、 水暖工岗位职责：

1、严格按工作程序，保证报修单指定的工作及时、准确地完成。

2、负责全校给排水系统管道、阀门及其辅件的维修保养。

3、负责暖气系统的管道、泵及其辅件的维修保养。

4、负责卫生洁具如：淋浴头、洗脸盆、水龙头、地漏等设备设施的维修保养。

5、校内建筑及所有场地的地下管道、地漏的清理、疏通。

6、负责燃气主管道、阀门及辅件的维修保养。

7、负责学校生活水池、消防水池的清洗，并维修保养。

8、按维修保养计划对上述系统进行维护、保养。

9、完成上级安排的其他工作。

六、 机修工岗位职责：

1、严格按照工作程序，保证报修单上指定的工作及时、准确完成。

2、负责其他部门使用的设备的维修工作，并指导使用部门如何正确使用和日常的清洁保养工作。

3、负责体育馆健身运动器械的保养和维修工作。

4、负责为其他部门制作、维修金属结构的器件、小型板金制品制件等。

5、负责全校的所有门锁、闭门器、铝合金门、地弹簧等小型设施的维修、保养。

6、负责使用的钻、砂轮机、套丝机、电焊机等各种设备设施的维修和保养工作。

7、负责未列入其他人员管理范围的各种机电设备设施的维修保养工作。

8、协助其他人员在设备维修中进行电焊、零配件加工。

9、完成上级下达的其他工作任务。

七、空调工岗位职责：

1、对各部门派发的报修单应无条件执行，做到及时、准确的实施、完成；无法自行完成的工作及时联系售后维修单位进行维修。

2、按规定的时间对外界和室内、餐厅、楼层及其他指定区域的温度、湿度进行测试，并向经理汇报。

3、根据部门主任的安排，及时调整空调设备，定期清洗滤网，在保证服务区域温、湿度满足要求前提下，努力降低运行成本。

4、必须严守岗位职责，服从指挥、调度，严守操作规程和维修工作程序。

5、负责所有空调、通风及其辅助设备的运行和日常维修并严格按照检修周期、检修内容对上述设备进行维护保养。

6、按照部门的要求，配合外包单位进行增改工程施工，控制和保证施工质量。

7、完成上级下达的其他工作任务。

八、电梯运行员岗位职责

1、每周对机房进行一次全面清洁，保证机房和设备表面无明显灰尘，机房内不

得堆放杂物；

2、保证机房照明良好，并配备应急灯、灭火器和盘车工具挂于明显外，机房门

窗应完好并上锁，未经部门领导允许，禁止外人进入，并注意采取措施，防水、防潮、防止小动物进入；

3、配备各种警示牌，应急措施等必须清晰并挂于明显处；

4、按要求规定定期对机房内设施和设备进行维护保养，做好电梯维保记录，在

每月30日前交回本部门存档备查；

5、每天巡视机房，遇到技术问题而无法恢复行时，应迅速通知维保单位；

6、电梯零配件的损坏，必须严格按照先修后换的原则，如需要换价值超过三百

元或者紧缺零部件，必须得到上级领导认可批准后方可进行；

7、积极努力学习专业知识，不断提高技术培训水平和独立工作能力，提高工作

效率和服务质量；

8、协调电梯维保单位做好电梯的年检工作，确保电梯在有效期内运行；

9、成上级领导交办的其他临时任务。

[应聘要求]

1、有工作经验并持有相关工程从业证明；性别男性；身体健康；相貌端正；无不良嗜好；年龄18-40岁之间。

2、无工作经验，但本人愿意学习工程维修，并保证能在部门工作10年以上者，性别男性；身体健康；相貌端正；无不良嗜好；年龄18-25岁之间。

4.工程部司机班司机岗位说明书

[姓名/部门] 王立华、徐鹏飞、赵永军、马春明、张小槐（工程部）

[工作分工] 根据部门经理安排，完成日常出车工作及车辆维护工作

[岗位职责]

1.负责学校及公司各类正常出车工作；2.负责车辆安检；3.负责车辆卫生

[日常工作任务]

1、服从主管调度，作好附校的交通运输工作。

2、自觉遵守附校的各项管理规章制度，及北京市的有关交通安全管理条例。

3、按照‘定（派）车单’执行，遵守时间，不得迟到和提前出车。

4、仪表仪容应符合附校的要求（穿校服），举止文雅，态度和蔼，礼貌待客，精神饱满，着装整洁，不论是非，保持良好的工作态度。

5、遵守交通规则 ，注意行车安全，严禁酒后驾车，严禁超速行驶，禁止开斗气车，杜绝超员超载行，杜绝疲劳驾驶。如有违章造成的交通罚款，个人负担，附校不予补偿。

6、自觉遵守附校的“车辆使用及管理规定”，积极完成领导下达的各项工作任务。

7、驾驶员出车前应做好一切准备工作（含加油、擦车），并按出车时间提前5（夏季）—10（冬季）分钟到位，发动好车辆及检查车况，保证途中行驶正常。

8、平时爱惜保养，保洁车辆，禁止违归操作，禁止人为故障发生。

9、进修用车无须用车部门领导签字，按常规执行即可，其他用车不经领导（含值班领导）批准或没有“定、派车单”严禁司机私自出车，否则将受到处罚。

10、非上、下班时间搭乘校车离校人员，司机应检查和收取由部门负责人开具的乘车单，无乘车单者不准离校。

[应聘要求]

有工作经验并持车辆驾驶A1本；性别男性；身体健康；相貌端正；无不良嗜好；年龄30-55岁之间。