工程部各岗位职责

1．工程部主任职责                                             （1）制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效地保障学校设备、设施安全经济地运行和建筑、装璜的完好。                         （2）总结和归纳运行和维修实践、制定和审定设备、设施及建筑装璜的预防性维修计划、更新改造计划且督促执行，保证学校设施不断完善，始终处于正常、完好状态。                                            （3）制定和审定员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训，直接和间接地考核员工，并对其工作做出指导和评估，努力把工程部建成一支高水准、高效率、高服务质量的队伍。                                                                  （4）全面负责工程部的节支运行、跟踪、控制所有水、电、燃气、燃油等的消耗并严格控制维修费用，保证学校最大限度的节能、节支。         （5）根据学校生源情况及市场能源价格情况，提出节能运行的计划和运行维修费用预算。                                                      （6）负责协调和学校相关的市政工程的生产、调查、管理业务部门的关系，以获得良好的外部环境。                                           （7）主持部门工作例会，协调班组工作。                                      （8）分析工程项目报价单，重大项目应组织有关人员讨论并现场检查施工质量与进度，对完工的项目组织人员进行评估和验收。                        （9）配合保安部搞好消防、安全检查工作。                                   （10）整理设备设施技术档案和维修档案。                                  （11）随时接受并组织完成上级下达的其他工作指令。                       2． 值班（运行）电工岗位职责                                     （1）严格按照配电操作规程，负责配电设备的运行监护，严守配电室的值班、交接班和人员进出配电室的有关规定，杜绝闲杂人员进入配电房，确保配电设备的安全运行。                                         （2）按照配电设备维修保养规程，进行日常维护和例行保养。                    （3）坚守岗位，定期巡视检查配电运行仪表，认真抄录填写各种报表和运行记录。                                                       （4）负责做好配电室的安全防范措施，如门、窗、消防器材等，同时做好防范小动物的工作，确保安全运行。                                  （5）当发生停电事件时，要立即与供电部门联系，问明停电原因和恢复时间，并做好准确记录。                                               （6）负责保管好配电室的日用仪器、仪表和各类工具，做到器具准确，完好，取用方便。                                                    （7）负责配电室的设备和场地整洁、卫生、无杂物，机房内不得抽烟，吃零食，严禁将易燃易爆等危险品带入配电室。                            （8）发生事故时，值班人员应保持清醒头脑，按照操作规程及时排出故障。                                                             （9）服从值班长的日常工作指令，在需要时，协助其他人员做好工作。                                                                   （10）完成上级下达的其他工作任务。                                    3． 维修电工岗位职责                                           （1）对报修单要及时、准确无误的实施、完成。                             （2）负责校园内所有安全通道的照明灯及指示灯、室外广告灯的日常巡检。                                                             （3）负责学校内服务区域、办公区、客房、公共场所等室内外照明灯具，电器开关、插座的日常维修。                                         （4）负责所有照明控制盘、开关箱的定期检查、清理和维修。                     （5）负责所有动力开关柜的定期检查、管理和日常维修。                       （6）负责小型改造工程的电器安装、改装。                                 （7）负责节日喜庆活动室内外彩灯的安装配合工作、维护和检修。                 （8）配合弱电人员完成大型活动的布置工作。                               （9）负责各部门使用的小型电器的维修、鉴定。                            （10）配合其他人员对有关电器设备实施计划保养和维修。                       （11）完成上级下达的其他工作任务。                                     4． 弱电工岗位职责                                              （1）负责学校电视系统、通讯设备正常运行，负责对系统设备制定和实施维护保养的计划。                                               （2）负责对交换机进行定时测试。                                 （3）配合保安部做好消防控制系统的维护保养、定期做消防试验，保证校园安全。                                                           （4）负责学校通讯、电视线路、电话机的维修；对报修单要及时、准确地实施、完成。                                                      （5）负责机房内的清洁卫生工作。                                       （6）在工作中要坚守岗位，勤查设备，发现故障立即排除，如果处理不了，应立即上报。                                                   （7）完成上级安排的其他工作。                                          5． 装修工岗位职责                                                   （1）严格按工作程序，保证维修单、工作指令单上规定的工作尽快地完成，做到准确、精巧、经济。                                            （2）天花、玻璃、镜具、标志牌、指示牌的维护保养。                            （3）各种五金配件的修理、更换。                                          （4）机电设备及其水管、通风管的油漆。                                   （5）各种地面贴面补修。                                               （6）保证计划性维修工作指令的圆满完成。                               （7）始终保持工作区域的整洁和干净。                                   （8）不断加强学习，努力提高自身的业务水平与服务意识。                       （9）完成主管临时安排的其他工作。                                      6． 水暖工岗位职责
（1）严格按工作程序，保证报修单指定的工作及时、准确地完成。       （2）负责全校给排水系统管道、阀门及其辅件的维修保养。                   （3）负责暖气系统的管道、泵及其辅件的维修保养。                        （4）负责卫生洁具如：淋浴头、洗脸盆、水龙头、地漏等设备设施的维修保养。                                                          （5）校内建筑及所有场地的地下管道、地漏的清理、疏通。                        （6）负责燃气主管道、阀门及辅件的维修保养。                              （7）负责学校生活水池、消防水池的维修保养。                         （8）完成上级安排的其他工作。                                        7． 机修工岗位职责                                                （1）严格按照工作程序，保证报修单上指定的工作及时、准确完成。               （2）负责其他部门使用的设备的维修工作，并指导使用部门如何正确使用和日常的清洁保养工作。                                           （3）负责体育馆健身运动器械的维修工作。                         （4）负责为其他部门制作、维修金属结构的器件、小型板金制品制件等。                                                                 （5）负责全校的所有门锁、闭门器、铝合金门、地弹簧等小型设施的维修、保养。                                                               （6）负责使用的钻、砂轮机、套丝机、电焊机等各种设备设施的维修和保养工作。                                                       （7）负责未列入其他人员管理范围的各种机电设备设施的维修保养工作。                                                                 （8）协助其他人员在设备维修中进行电焊、零配件加工。                      （9）完成上级下达的其他工作任务。                                   8． 空调工岗位职责                                              （1）对各部门派发的报修单应无条件执行，做到及时、准确的实施、完成。                                                                 （2）按规定的时间对外界和室内、餐厅、楼层及其他指定区域的温度、湿度进行测试，并上报。                                            （3）根据学校的安排，及时调整空调设备，定期清洗滤网，在保证服务区域温、湿度满足要求前提下，努力降低运行成本。                     （4）必须严守岗位职责，服从指挥、调度，严守操作规程和维修工作程序。                                                                 （5）负责所有空调、通风及其辅助设备的运行和日常维修并严格按照检修周期、检修内容对上述设备进行维护保养。                            （6）按照部门的要求，配合外包单位进行增改工程施工，控制和保证施工质量。                                                             （7）完成上级下达的其他工作任务。

工程部维修人员必须掌握以上各专业的大部分维修保养技术（至少掌握4到5种），来体现‘一专多能’。