北京市海淀区防火安全委员会文件

北京市海淀区防火安全委员会

关于迎接国务院对北京市2013年度消防考核

工作的通知

区住建委、商务委、公共委、教委，各镇政府、街道（地区）办事处、派出所：

按照国务院八部委《关于开展2013年度省级政府消防工作考核的通知》要求，国务院第六考核组由公安部党委副书记、副部长、纪委书记、督察长刘金国带队，国务院办公厅、国家发展改革委、财政部、公安部等部门人员组成,拟定于4月21日，利用3天时间，对北京市人民政府2013年度消防工作责任落实情况进行考核。按照区委、区政府领导指示要求，请各单位严格按照附件相关要求，认真做好迎检工作准备，重点做好以下几点工作：

一是区住建、教育、商务、卫生等部门要主动与消防部门联系，共同做好4类场所、单位（即大型在建工程、寄宿制学校、大型商场、医院）名册准备工作，并交由参加市政府汇报会的区领导携带到场，以备随机抽取单位。

二是各镇政府、街道办事处、居委会、公安派出所要重点做好消防安全组织、消防安全日常管理、消防安全网格化管理、消防安全宣传教育、应急疏散演练等工作，以备随机抽查。

三是相关部门、街镇要提前掌握本地区、本部门、本行业、本单位应履行的消防安全职责任务、组织架构及具体工作情况，做好现场汇报和提问回答准备。

区防火委联络员：杜海、张巍伟；联系电话：82556695

特此通知。

二〇一四年四月十七日

寄宿制中学检查登记表（区教委涉及内容）

单位名称：                               考核人员（签字）：                                 考核日期：

| 序号 | 评分细则 （为便于计分，序号为评分表序号） | 扣分标准 | 扣分情况 | 查阅情况（含扣分原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3、抽查社会单位，公安消防部门未依法作出行政许可，教育、建设、商务、卫生、安全监管等部门对不符合法定审批条件的建设工程和单位，核发建设工程规划、施工、安全生产许可证照，批准开办学校、医院、商市场和公共娱乐等人员密集场所的，发现1起扣2分。（共4分） | 查阅审批文书资料和有关许可证照，未依法取得建设工程消防设计审核、消防验收许可，教育部门核发相关许可证照的，扣2分。 |  |  |
| 2 | 59、公安、教育、民政、建设、商务、文化、卫生、工商、旅游等部门未开展包括防火内容的安全检查的，每个部门扣1分。（共5分） | 查阅档案资料，核查教育部门消防安全管理情况，未开展包括防火内容的安全检查，无相关文件通知或检查记录、照片的，扣1分。 |  |  |
| 3 | 67、未明确消防安全管理人，消防安全责任人、管理人、消防管理员对自身职责不清楚的，分别扣1分。（共1分） | 现场检查，未确定消防安全管理人的，扣1分；现场提问，消防安全管理人或者消防管理员对职责不清楚的，扣0.5分。 |  |  |
| 4 | 63、单位消防安全“四个能力”不达标的，扣1分。（共1分） | 实地检查，现场提问单位消防安全责任人，单位消防安全责任人不在位的，抽消防安全管理人，管理人不在位的，抽法定代表人委托的负责人。 （一）检查消除火灾隐患能力 1、抽查单位消防安全巡查记录，消防安全重点单位每日、公众聚集场所在营业期间每2小时未开展巡查的； 2、抽查单位检查，消防安全重点单位每月、其他单位每季度未进行一次全面消防安全检查的； 3、实地检查单位（寄宿制学校检查教学楼、学生宿舍楼、食堂，医院检查门诊楼、病房楼），发现占用疏散通道，锁闭安全出口的； 4、测试单位一个楼层一个室内消火栓，消火栓系统无水或者水压不符合规范要求的； 5、检查消防控制室，没有直通室外的出口，或者未与其他部分形成有效防火分隔的； 6、自动消防设施瘫痪或者关闭，或者存在不能联动等严重故障的； 7、远程启动消防泵、防排烟风机，不动作或者无信号反馈的。有上述问题之一的，扣1分。 （二）组织扑救初起火灾、人员疏散逃生能力 8、抽查一个楼层或者防火分区设定火情，抽查单位灭火应急疏散预案和消防演练情况。未制定预案的；有预案，但发出火灾报警后，1分钟之内，消防控制室人员未到现场完成火情确认，现场员工不能利用电话和手动报警按钮向消防队和消防控制室报警、组织周围人员疏散，能够利用身边灭火器或消防卷盘扑救初起火灾的；3分钟之内，单位领导，灭火行动、疏散引导、安全防护救护、通信联络组人员不能到场，按照预案组织人员疏散，展开火灾扑救的。扣0.5分。 （三）消防宣传教育培训能力 9、随机提问单位2名员工（寄宿制学校1名教师、1名行政管理人员，医院1名医生、1名护士，大型商场1名营业员、1名保安员），不知晓本单位火灾危险以及本岗位用电、用气、用油危险性的；不会打119电话报警，不能说出起火单位名称、所处道路、起火楼层、火势大小、有无人员被困的；不会使用灭火器材扑救初起火灾的；不会引导在场人员从就近疏散楼梯、安全出口疏散的，有上述问题之一的扣0.5分。 |  |  |
| 5 | 25、未按要求组织开展应急疏散演练的，每个扣1分。（共1分） | 查阅相关文字、影像资料，未组织开展全员应急疏散演练的，扣1分。 |  |  |
| 6 | 22、社会单位、乡镇街道没有消防宣传“五进”工作的有关记录、音像资料或媒体报道的，每个扣0.5分。（共2分） | 查阅资料，查看教学大纲、课程设置、教案等资料，未将消防法律法规和消防知识纳入义务教育内容的，扣0.5分。 |  |  |
| 7 | 26、地方党校或行政学院、职业培训学校、中小学校及普法中心未纳入内容并开展培训的，分别扣0.5分。（共2分） | 查看教学大纲、课程设置、教案等资料，未将消防法律法规和消防知识纳入义务教育内容的，扣0.5分。 |  |  |
| 8 | 64、未定期开展消防安全自我评估的，扣1分。 65、未定期维护保养消防设施的，扣1分。（共2分） | 1、查看互联网“消防安全户籍化管理系统”，未按要求每季度开展消防安全自我评估并向公安机关消防机构备案的，扣0.5分；未按要求每月维护保养消防设施并向公安机关消防机构报告备案的，扣0.5分。 2、查阅自我评估和维护保养工作记录，未开展工作的，扣0.5分；维护保养记录与实际情况不符合，弄虚作假的，扣0.5分。 |  |  |
| 9 | 66、消防控制室值班操作人员未经职业培训合格或未持职业技能鉴定证上岗的，每人扣0.5分。（共1分） | 实地检查消防控制室，提问值班人员，值班人员每班少于两人，未持有消防安全培训证或者职业技能鉴定证的，每人扣0.5分；值班人员不熟悉应急处置程序，不会操作设施设备的，扣0.5分。 |  |  |
| 10 | 37、根据各地提供的市政消火栓台账，建有率每少5个百分点，完好率每少3个百分点，分别扣0.5分；结合实地抽查，发现未按规定设置或达不到要求的，每个扣1分。（共1分） | 检查距离单位最近的1处市政消火栓，现场测试，未按间距要求设置的，扣1分；不能正常出水或水压小于0.1兆帕的，扣0.5分；消火栓损坏或者部件缺失的，扣0.5分。 |  | 消火栓台账编号： |

一、消防演练参考要求：

设定火情后，1分钟之内，现场员工能够利用电话和手动报警按钮向消防队和消防控制室报警，立即组织周围人员疏散，能够利用身边灭火器或者消防卷盘扑救初起火灾；3分钟之内，单位领导到场，义务消防组织能够按照预案组织人员疏散，展开火灾扑救；消防控制室人员能够按照应急处置程序完成确认火情，启动消防泵、防火卷帘等自动设施设备。

二、“四个能力”提问参考：

被抽问人员对提问的问题能回答要点，不扣分。

1、本岗位有哪些火灾危险性？消防安全方面要注意哪些方面？

主要考查员工是否能够结合岗位特点分析可能引起火灾发生的原因，如用火、用电、用油、用气，储存、使用易燃易爆危险物品，抽烟等。能够结合实际谈安全用火、用电、用油、用气的基本要求。如下班切断电源，劝阻客人抽烟，经常定期检查，不使用大功率电器等。

2、发生火灾后如何报火警？

（1）拨打“119”火警电话。（2）讲清起火单位名称及地址，起火楼层位置，起火物品，人员受困情况，火势大小。（3）留下姓名和联系电话。

3、发生火灾后如何进行扑救？

主要考查员工是否会正确使用灭火器、消火栓、消防卷盘等器材进行灭火。

4、如何在火灾中逃生和疏散？

主要考查员工是否清楚自己有引导顾客疏散的职责，是否知晓最近的至少2条安全出口；是否知晓应利用疏散楼梯，不可乘坐普通电梯电梯；是否明白穿过烟雾区时应捂住口鼻，弯腰低姿前行，通过常闭式防火门后，应将身后防火门关闭等知识。

三、责任人、管理人提问参考：

消防法规定机关、团体、企业、事业等单位应当履行那些消防安全职责？

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练；

（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

消防法规定消防安全重点单位应当履行哪些消防安全职责？

除应当履行一般单位职责外，还应当履行下列职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

单位消防安全责任人应当履行哪些消防安全职责？

（61号令规定）

（一）贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

（二）将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

（三）为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

（四）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（五）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（六）根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；

（七）组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练

单位消防安全管理人应当履行哪些消防安全职责？

（61号令规定）

消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

（一）拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作

（二）组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

（三）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

（四）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

（五）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

（六）组织管理专职消防队和义务消防队；

（七）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（八）单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。